| ## P.Č | ÚKOL | 1390 termín | 1391 termín | priorita | plnění | Nabídková cena služby | Pzn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pravidelná běžná kontrola a následná údržba bytového domu k zajištění provozu - schopnosti celků a skupin - funkčnost dveří v celém domě; - funkčnost osvětlení na chodbách; - kontrola osvětlení ve sklepech a tech. místnostech; - oprava štítků a klik ve spol. prostorech; - seřízení zavíračů dveří typu BRANO; | průběžně | průběžně | 4. |  | materiál, + á 150,- Kč/hodina |  |
|  | Protočení ventilů jednotlivých stoupaček ve vchodech k zajištění provozuschopnosti vodovodních uzávěrů. | do 20.3. 2008 | do 20.3. 2008 | 3. |  | 150,-Kč/vchod |  |
|  | Textové opravy štítků na zvonkových tablech a předních částí poštovních schránkách dle požadavků vlastníků. | průběžně | průběžně | 4. |  | 250,-Kč/vchod |  |
|  | V souladu s usnesením shromáždění vlastníků konaného dne 11.5. 2006 zajistit, na základě metodiky, přidělení dotace na okna jednotlivým vlastníkům v částce: - okno typu „A“ 13.000,- Kč - okno typu „B“ 6.000,- Kč | průběžně do ročního limitu 400.000,- Kč | průběžně do ročního limitu 400.000,- Kč | 3. |  | metodika včetně tiskopisu žádosti k dispozici u správce domu |  |
|  | Zajištění údržby (schůdnosti) chodníků v zadní části bytového domu v zimním období. | vchody 1390 a 1391 si zimní údržbu organizují vlastními silami |  | 1. |  | vybraný pracovník dohoda á 1.000,- Kč |  |
|  | Montáž ocejchovaných vodoměrů SV dle vyhl. č. 263/2000 - výměna vodoměrů | duben 2008 | duben 2008 | 1. |  | 410,-Kč/ks 82*390=31.980,- Kč vč. DPH |  |
|  | Uzavření výběrového řízení na dodavatele internetu pro bytový dům A1 a A2. Instalace technologie | březen 2008 | březen 2008 | 2. |  | výbor SV |  |

### 1.  	nutné		je ohrožena bezpečnost a zdraví majitelů BJ a dalších osob, provedení zákonných revizí

### 2. 	naléhavé	vznikla škoda na majetku a je nutné provést opravu a prevenci, zajištění plánů

### 3.	 potřebné	v budoucnosti by mohla vzniknout škoda, dochází fyzická životnost zařízení, povrchů

### 4.	 vhodné		preventivní opravy a zlepšování prostředí, úspory, dochází morální životnost zařízení