ABK Reality s.r.o.

- služby spojené se správou bytových domů						tř.E. Beneše 1543,  500 12  Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343, mobil: 608 024 665, e-mail: info@abk-reality.cz

O Z N Á M E N Í

Vážení majitelé a nájemníci bytových jednotek,

výbor Společenství vlastníků se na Vás obrací cestou správce, na základě provedené tematické kontroly hasičského sboru, která pro bytový dům nedopadla dobře a hrozí finanční sankce do výše 250.000,- Kč, se žádostí o odstranění nábytku,  jízdních kol a různých předmětů umístěných v chodbě před bytovými jednotkami a na schodišti.  Chodby a schodiště jsou v současné době těžko přístupné a při požáru a vypnutí el. energie by zcela určitě došlo k újmě na zdraví při evakuaci obyvatel domu. Únikové chodby a schodiště musí být prázdné.

Rovněž nemůžeme nechat bez povšimnutí skutečnost, že i pojišťovny prověřují, v případě pojistného plnění, jak jsou dodržovány zákony a normy, které mají zabránit vzniku požárům. Jednou z významných povinností vlastníků bytových jednotek z hlediska požární bezpečnosti u bytových domů je vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména  udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a schodištím. Správce musí konstatovat, že ve Vašem domě se ustanovení zákonů o požární ochraně výrazně porušují. Na chodbě je nepořádek a předměty (hlavně jízdní kola) brání ve volném pohybu zvlášť v nočních hodinách při vypnutí elektrické energie.

Jedná se konkrétně  se zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.) v § 5 se stanovuje mj. vytvářet podmínky pro hašení požárů a zejména udržovat volné cesty pro evakuaci. Na uvedený paragraf pak navazuje vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci), která rozvádí požadavky zákona o požární ochraně. V § 11 odst. 3/b se stanovuje , že musí být trvale volné a průchodné  (bez jakýchkoliv předmětů) komunikační prostory (zejména schodiště a chodby k bytovým jednotkám), které jsou součástí únikových cest. Tento požadavek zabezpečuje zajištění evakuace bydlících a záchranné práce.

Vážení z uvedeného vyplývá, že předměty, které jsou rozmístěny na chodbě a schodištích tuto vyhlášku porušují jak tím, že překáží v komunikaci tak tím, že je zde zvýšené nebezpečí požáru. Obracíme se proto na Vás se žádostí o odstranění skladovaných předmětů (kol) na chodbě.

Děkujeme za pochopení.   					správce