ABK Reality s.r.o.

- služby spojené se správou bytových domů							tř.E. Beneše 1544,  500 12  Hradec Králové 12

- tel.: 495 267 343, mobil: 608 024 665, e-mail: info@abk-reality.cz

PLÁN  REVIZÍ  A LHŮTY  PROVÁDĚNÍ

BD  DURYCHOVA 1390 a 1391 (A2)

pro rok 2010

Provádění revizí vychází ze zákona č. 142/1991 Sb, o technických normách, které jsou zakotveny v jednotlivých ČSN. Základním kriteriem je odpovědnost za bezpečnost technických zařízení. Jedná se zejména v našich podmínkách o revize a výměny:

- požár. vodovodu a hydrantů		za 1 rok

- elektroinstalace;			za 5 roků

- plynoinstalace			za 3 roky, prohlídka rozvodů za 1 rok

- hromosvodu a STA;			za 5 roků

- zdvihacích zařízení (výtahy)		1 x 14 dnů provozní prohlídka, 1x za 3 měsíce odborná prohlídka,

1x za 3 roky odborná zkouška 1x za 3 roky po odborné zkoušce

- výměna vodoměrů na SV 		za 6 roků

- výměna vodoměrů na TUV		za 4 roky

T e r m í n y    r e v i z í     (obměny)

| P.Č. | termín nejbližší revize rok | revize | lhůta v letech | # Plnění | termín další revize | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | Revize požárního vodovodu: - kontrola příslušenství vnitřního požárního vodovodu včetně měření přetlaku a množství požární vody | 1 |  | 2011 | poslední revize 5/2009 |
|  | 2012 | Revize elektrických zařízení: pravidelné revize stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob - zděné obytné budovy | 5 |  | 2017 | poslední revize 1/2007 |
|  | 2010 | Revize plynoinstalace - provozní domovní plynovod vnitřní část na konzolách a spotřebiče | 3 |  | 2013 | poslední revize 5/2007 |
|  | 2011 | Revizní prohlídka - plynoinstalačních rozvodů ve společných prostorách BD | 1 |  | 2012 | poslední prohlídka 12/2008 |
|  | 2012 | Revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (STA): - ostatní objekty | 5 |  | 2017 | poslední revize 1/2007 |
|  | 2010 | Revize výtahů: - provozní prohlídky - odborné prohlídky - odborní zkoušky - prohlídka výtahů dle ČSN ITI | 1x za 14 dní 1x za 3 měsíce 1x za 3 roky 1x za 6 let |  | 2010 | na základě smlouvy zajišťuje firma NADO ITI Praha |
|  | 2013 | Montáž ocejchovaných vodoměrů TUV dle vyhl. č. 263/2000 - výměna vodoměrů | 4 |  | 2017 | poslední výměna 10/2009 |
|  | 2014 | Montáž ocejchovaných vodoměrů SV dle vyhl. č. 263/2000 - výměna vodoměrů | 6 |  | 2020 | poslední výměna 8/2008 |