| ## P.Č | ÚKOL | 1390 termín | 1391 termín | priorita |  | Nabídková cena služby | Pzn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pravidelná běžná kontrola a následná údržba bytového domu k zajištění provozu - schopnosti celků a skupin - funkčnost dveří v celém domě; - funkčnost osvětlení na chodbách; - kontrola osvětlení ve sklepech a tech. místnostech; - oprava štítků a klik ve spol. prostorech; - seřízení zavíračů dveří typu BRANO; | průběžně | průběžně | 4. |  | materiál, + á 175,- Kč/hodina |  |
|  | Protočení ventilů jednotlivých stoupaček ve vchodech k zajištění provozuschopnosti vodovodních uzávěrů. | do 20.10. 2011 | do 20.10. 2011 | 3. |  | 175,-Kč/vchod |  |
|  | Textové opravy štítků na zvonkových tablech a předních částí poštovních schránkách dle požadavků vlastníků. | průběžně | průběžně | 4. |  | 250,-Kč/vchod |  |
|  | V souladu s usnesením shromáždění vlastníků konaného dne 11.5. 2006 zajistit, na základě metodiky, přidělení dotace na okna jednotlivým vlastníkům v částce: - okno typu „A“ 13.000,- Kč - okno typu „B“ 6.000,- Kč | průběžně do ročního limitu 400.000,- Kč | průběžně do ročního limitu 400.000,- Kč | 3. |  | metodika včetně tiskopisu žádosti k dispozici u správce domu |  |
|  | Generální oprava střechy s výměnou vzduchotechniky na základě výběrového řízení | do 30.10. 2011 | do 30.10. 2011 | 2. |  | dle smlouvy o dílo |  |
|  | Generální oprava (výměna) ležatých rozvodů vody (SV, TUV a cirkulace) včetně ventilů a páteřního rozvodu. | do 30.10. 2011 | do 30.10. 2011 | 3. |  | na základě výběrového řízení |  |
|  | Dokončení malování lodžií bytových jednotek. | do 15.9. 2011 | do 15.9. 2011 | 4. |  | vlastními silami SVJ zajistí barvu |  |
|  | Nátěr kovových konstrukcí zábradlí lodžií bytových jednotek | do 30.10. 2011 | do 30.10. 2011 | 3. |  | vlastními silami SVJ zajistí barvu |  |
|  | Doplnění kamerového systému v bytovém domě o kamery před výtahy v 1.NP v souladu s ročním plánem | do 20.10. 2011 | do 20.10. 2011 | 4. |  | dle nabídky |  |

### 1.  	nutné		je ohrožena bezpečnost a zdraví majitelů BJ a dalších osob, provedení zákonných revizí

### 2. 	naléhavé	vznikla škoda na majetku a je nutné provést opravu a prevenci, zajištění plánů

### 3.	 potřebné	v budoucnosti by mohla vzniknout škoda, dochází fyzická životnost zařízení, povrchů

### 4.	 vhodné		preventivní opravy a zlepšování prostředí, úspory, dochází morální životnost zařízení