### Zápis ze schůzky členů výboru SV 1390 – 1391 ze dne 18.3.2010

Přítomni:	Ing. Pavel Staněk

Ing. Pavel  Kubát

Omluven:	Mgr. Martina Pešková

#### Program schůzky:

- Automatické dveře – f. Besam

- Výroba a montáž mřížek vzduchotechniky v jednotlivých patrech obou vchodů

- Kamerový systém

- Splnění požadavků Hasičů

- Malba a nátěry suterén

- Střecha, současný stav

- Zabezpečení koláren

- Změna pojistky domu

- Údržba datové sítě

- Ostatní

ad.  1)	Výbor SVJ při předání 8.2.2010 uplatnil závady, které se dodavatel (vítěz výběrového řízení, f. Besam s.r.o.) zavázal odstranit do 22.2.2010. Jednalo se zejména o:
- skřípání u dojezdu
- umístění dveří mimo světlou šířku stavebního otvoru
- seřízení radaru, aby se dveře neotvíraly při otevření dveří výtahů
- velká mezera pode dveřmi – požární parametry
- utěsnění dveří mezi rámem a zdmi – požární 
Dodavatel do uvedeného termínu odstranil všechny závady, které bránily užívání díla. Výbor SVJ souhlasí s proplacením finální faktury. Skřípání dveří ve vchodě 1390 dodavatel odstraní v nejkratším možném termínu.

Platbu zajistí: Kubát, Staněk 	Termín: bezodkladně

ad. 2)	Výbor SVJ obeslal 5 zámečnických firem a obdržel 2 nabídky, které splnily podmínku krycích plechů s otvory cca 5mm. Tato velikost otvorů zamezuje vhození cigarety. Firma KASTT odmítla vyrobit mřížky s jinými otvory v mřížce nežli 9x9mm. Firma PERFO LINEA, Chrudim odmítla nabídku pro malý počet výrobků.
Obdržené nabídky:
1) f. Metazex s.r.o.
- nerezové mřížky 44ks … 121.000,- Kč bez DPH (z jiného materiálu nevyrábějí)
2) f. Zámečnictví Dostálek
- pozinkované mřížky a plechovým rámem, vč. montáže 24.598,- Kč bez DPH
Výbor vybral jako vítěze výběrového řízení f. Zámečnictví Dostálek.

Objednávku zajistí: p. Staněk. 	Termín: bezodkladně

ad. 3)	Obdržené nabídky značně převyšují plánované odsouhlasené investiční prostředky. Z toho důvodu se výbor rozhodl přesunout tuto akci na rok 2010 a realizovat v případě, že shromáždění vlastníků odsouhlasí navýšený finanční rozpočet na tuto akci. Výbor doporučuje tuto akci optimalizovat spolu se zvýšením zabezpečení kolárny.

Akce odložena.

ad. 4)	Výbor SVJ ve spolupráci s pověřeným správcem seznámil všechny členy a nájemníky domu s výsledky revize Hasičů, dle které mimo jiné nesmí být v únikových cestách žádné překážky. U nás se jednalo hlavně o kola v chodbách před byty. Dle namátkové kontroly akce přinesla kladný výsledek, takže kola byla přesunuta do koláren a bytů. Tímto výbor všem osloveným děkuji za pochopení. V případě nezjednání nápravy hrozí SVJ pokuta až do výše 250.000,-Kč, kterou by výbor SVJ vymáhal na hříšníkovi.
Záměrem výboru v budoucnu je zvýšit zabezpečení koláren kamerovým systémem přímo v prostorech koláren a monitorovat vstup přes čipový přístupový systém. Na shromáždění bude tento záměr podroben anketě, vč. možného zpoplatnění více střežené kolárny, aby se zvýšila návratnost investice a aby za toto zabezpečení platili ti, kteří kolárny využívají.

Zajistila: Pešková, Kabilka ABK

ad. 5)	Výbor vyslovil souhlas s nabídkou firmy Magnolia na opravu nátěrů a malby v suterénu obou vchodů. Po montáži automatických dveří a uplynulé době od posledního malování v roce 2002 si to tento prostor zaslouží.

Objednávku a dozor zajistí: Pešková, Kubát 	Termín: bezodkladně

ad. 6)	Výbor obdržel od několika vlastníků bytů v nejvyšších patrech informaci, že do bytů v době tání sněhu zatéká. Při kontrole střechy byly zjištěna místa, kde se tvoří kaluže hluboké až 5cm a voda v nich dlouhodobě stojí. Výbor doporučuje naplánovat akci s cílem zlepšit vyspádování střechy, zajistit její lokální opravy izolací, příp. penetrací a dokončit nátěry ventilačních zařízení. Tuto akci předloží shromáždění k odsouhlasení.

Zajistí: Kubát, Staněk 	Termín: do shromáždění vlastníků

ad. 7)	Výbor doporučí shromáždění vyčlenit v každém vchodě jednu kolárnu (motorkárnu) s cílem ji zabezpečit tak, aby se uživatelé nemuseli obávat o svá dražší kola. Krádeži se zabránit nedá, ale při zabezpečení přístupovým a kamerovým systémem půjde zjistit kdo a kdy si dané kolo „vypůjčil“. Předpokládá se, že za umístění kola do této kolárny bude požadován paušální měsíční poplatek v částce desítek korun. S tímto záměrem osloví výbor shromáždění.

Zajistí: Kubát	Termín: do shromáždění vlastníků

ad. 8)	Výbor obdržel nabídku pojištění domu, ale nestihl ji vyhodnotit do výročního data stávající smlouvy, které je 27.2. s výpovědní dobu 2 měsíce. Odložit proto tuto případnou změnu na konec roku 2010. Dle současné platné smlouvy u České pojišťovny z roku 2002 máme pojištěn dům na částku 81.200.000,-Kč se spoluúčastí 10.000,-Kč. Na vichřici a krupobití pak 1.000.000,-Kč. Na povodeň a zemětřesení dům pojištěn není, jelikož jsme mimo 100-letou záplavu a seismická činnost se v HK neprojevila již mnoho let. Tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení.

Zajistí: Staněk, Kubát 	Termín: 11/2010

ad. 9)	Výbor SVJ Durychova 1390 a 1391 udržuje datovou síť, kterou využívá i SVJ Durychova 1392 a 1393 a několik desítek členů SVJ Durychova 1388 a 1389. V rámci plánované údržby byl 2.února zakoupen, nastaven a dodán nový centrální routrovací server, který celou síť řídí. Dodávku zajišťovala firma Atoll, s.r.o. Pardubice, která naši datovou síť spravuje. Původní, 5 let starý router, bude sloužit jako záložní v případě závady toho nového. Akce byla plánována s cílem hladkého přechodu na připojení k internetu pomocí optického spoje od 1.5.2010. Novým zprostředkovatelem připojení (providerem) bude vítěz výběrového řízení z roku 2009 f. Sloane Park.

Akci zajišťoval: Staněk, Bareš (Atoll) 	Termín: akce ukončena

ad. 10)	Navrhnout nové členy výboru SVJ.

Akci zajišťoval: Kubát, Pešková, Staněk 	Termín: do shromáždění vlastníků