# zápis č.4/2013

z jednání výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Durychova 1390 a 1391, Hradec Králové - 6.5.2013

Přítomni:

Projektant – Jaromír Hroch

Martin Dušánek

Petr Martinec

Program jednání:

- Výběrové řízení  - střecha 3. kolo – příprava požadavků na upřesnění položek a materiálů

Závěr jednání:

1) Vzhledem k chybějícím částem u nabídek je NUTNO doplnit a upřesnit nabídky dodavatelů - vzájemně jsme došli k těmto bodům, které projektant dopracuje a pošleme jako požadavek na upřesnění cenových nabídek:

1) Upřesnit  cenu vyrovnávací vrstvy tep. izolace se započítáním prořezu

2) Kotvení vyrovnávací tepelné izolace ve vztahu k použití sypané vyrovnávací hmoty (nová položka) Ke kotvení požadujeme převzetí záruky na únosnost kotvení souvrství na zatížení větrem

3) Spádové klíny - zrušení finální spádové vrstvy ze spádových klínu (úspora)

4) Doplnit položky hydroizolace vzduchotechnických komor /týkající se úpravy VZT komor /

5) Nový drát hromosvodu pro všechny - někdo má někdo ne

6) Reprofilace: doplnit materiály - cena / kvalita

Projednáno a odsouhlaseno řešení provedení střechy podle změny projektu S VYNECHÁNÍM SPÁDOVÝCH KLÍNŮ – POUZE VYROVNÁNÍ POMOCÍ PŘÍŘEZŮ, PODSYPU A EPS DESEK TL 50MM, V MÍSTECH PODSYPŮ KOTVENÝCH HMOŽDINKAMI, S DOSAŽENÍM MIN SPÁDU CCA 1,2 – 1,5%. (= fin.úspora)

Úkoly:

Příprava požadavků k upřesnění nabídek  - projektant

Rozeslání – M.Dušánek

Zapsal(a): Petr Martinec	V Hradci Králové 7.5.2013